ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Редукционно-охладительная установка (БРОУ, РОУ, РУ, ОУ)

| Заказчик: | Город, название фирмы: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./факс, E-mail: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
| Объект: |  |
| Исходные данные (отметить нужное () |
| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Тип установки |  | БРОУ | РОУ | РУ | ОУ |
| Расход (указать расход по острому или редуцированному пару): | т/ч | Мин. | Норм. | Макс. |
| По острому пару на входе по редуцированному (и охлажденному) пару на выходе |  |  |  |  |
| Давление острого пара, избыточное: | МПа |  |
| Температура острого пара: | °С |  |
| Давление редуцированного (и охлажденного) пара на выходе, избыточное: | МПа |  |
| Температура пара на выходе: | °С |  |
| Давление охлаждающей воды, избыточное: | МПа |  |
| Температура охлаждающей воды: | °С |  |
| Быстродействие (время полного открытия рег. клапанов): | сек. |  |
| Температура окружающего воздуха (либо указать расположение – на улице или в помещении): | °С |  |
| Тип привода регулирующих клапанов |  | Комплектация по арматуре |
| Электрический Пневматический |  | Задвижка паровая на входе Задвижка на входе водяной линии |
| Тип привода задвижек |  | Клапан регулирующий паровой Фильтр водяной |
| Электрический Ручной с маховиком Ручной с мех. редуктором |  | Охладитель пара Клапан регулирующий водяной |
|  |  | Предохранительный клапан (или ИПУ) Клапан запорный ручной на байпасе воды |
|  |  | Задвижка паровая на выходе Клапан регулирующий ручной на байпасе воды |
|  |  | Вентили дренажные Клапан обратный |
| Присоединительные размеры (указать наружный диаметр и толщину стенки или DN) |  | Требования по комплектации устройствами КИПиА |
| Трубопровод пара на входе | DxS (мм) |  |  | Шкаф управления Термометры |
| Трубопровод пара на выходе | DxS (мм) |  |  | Датчик давления Манометры |
| Трубопровод охлаждающей воды | DxS (мм) |  |  | Датчик температуры Отборные устройства, гильзы, бобышки и пр. |
| Тип присоединения |  |  |
| Под приварку На фланцах Не важно |  |  |
| Комплектация шумоглушителем на трубопроводе сброса пара после предохранительного клапана |  |  |
| Да Нет |  |  |

Примечания: