Опросный лист для заказа

ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ БРОУ, РОУ, РУ, ОУ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация_____________________________________________

Контактное лицо_________________________________________

Контактный телефон______________________________________

E-mail___________________________________________________

|  | Базовая комплектация Магнитные пускатели для запорной арматуры. Бесконтактные реверсивные пускатели МСТ-331Р (НПФ «Битек») для регулирующей арматуры. Контроллер линейки Овен |  | Расширенная комплектация Интеллектуальные блоки МСТ-351А для запорной и регулирующей арматуры с возможностью диагностики пускателя и электродвигателя привода арматуры, вывода данных на панель оператора или на верхний уровень. Контроллер линейки Beckhoff. |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Перечень оборудования | Потребность (да\нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Наличие управляемого со шкафа запорного органа на входе острого пара | да нет |
|  | 1.2 Пост выносной клавиатуры (по месту установки запорного органа) | да нет |
| 2 | 2.1 Наличие управляемого со шкафа запорного органа на выходе редуцированного пара | да нет |
|  | 2.2 Пост выносной клавиатуры (по месту установки запорного органа) | да нет |
| 3 | 3.1 Наличие запорного органа на входе охлаждающей воды, управляемого со шкафа | да нет |
|  | 3.2 Пост выносной клавиатуры (по месту установки запорного органа) | да нет |
| 4 | Сенсорная графическая панель на передней панели шкафа | 7 дюймов (17,78 см) 10 дюймов (25,4 см) |
| № | Перечень оборудования | Потребность (да\нет) |
| 5 | Звуковая и световая сигнализация |
|  | 5.1 От превышения давления редуцированного пара с выдачей звукового и светового аварийного сигнала | Включено |
|  | 5.2 От превышения температуры редуцированного пара с выдачей звукового и светового аварийного сигнала от датчика температуры |  |
|  | 5.3 Наличие фаз на автоматах задвижек и регуляторов (световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) |  |
|  | 5.4 Отклонение контролируемого параметра с включением светового и звукового аварийного сигнала при нарушении верней или нижней границы температуры или давления редуцированного пара |  |
|  | 6.5 Наличие кнопки для отдельного отключения звукового сигнала при включении сигнализации |  |
| 6 | Блок бесперебойного питания для контроллера | да нет |
| 7 | Автоматический ввод резерва (АВР) | да нет |
| 8 | Наличие приборов на входе острого пара перед запорным органом |
|  | 8.1 Манометр | да нет |
|  | 8.2 Термометр | да нет |
|  | 8.3 Датчик давления | да нет |
|  | 8.4 Термопара | да нет |
| 9 | Наличие приборов на входе острого пара перед регулирующим органом |
|  | 9.1 Манометр | Включено |
|  | 9.2 Датчик давления | да нет |
| 10 | Наличие приборов на выходе редуцированного пара |
|  | 10.1 Датчик давления | да нет |
|  | 10.2 Термопара | да нет |
|  | 10.3 Манометр электроконтактный | да нет |
|  | 10.4 Термометр | да нет |
|  | 10.5 Манометр | да нет |
| № | Перечень оборудования | Потребность (да\нет) |
| 11 | Наличие приборов на входе охлаждающей воды перед запорным органом |
|  | 11.1 Манометр | да нет |
|  | 11.2 Термометр | да нет |
|  | 11.3 Датчик давления | да нет |
|  | 11.4 Термопара | да нет |
| 12 | Наличие приборов на входе охлаждающей воды после запорного органа |
|  | 12.1 Манометр | да нет |
|  | 12.2 Датчик давления | да нет |
| 13 | Длина проводов от датчиков до шкафа | Указать длину, м |
| 14 | Поставка закладных элементов (штуцеров, бобышек, гильз), а также трёхходовых клапанов и импульсных трубок при заказе КИП | Включено |
| 15 | Ваши пожелания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ |